## Analog Cabinets
|  | AI |  |  | AIR |  |  |  | AO |  |  | AOR |  | 1DCP01 | 1DCP02
NEW_CABLE | SIZE |  | A | B |  | A | B | C |  | A | B |  |  | cabinet1 | cabinet2
A0001_L1B1-IC-105 | 12 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | Solver decision |  | 1 | 1
A0002_L1B1-IC-120 | 12 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
A0003_L1B1-IC-501 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
A0004_L1B1-IC-502 | 6 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
A0005_1B04-ME-009 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 1 | 1
A0006_1B04-ME-011 | 24 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1
A0007_1B04-ME-005 | 24 | 11 |  |  | 3 | [6 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 1
A0008_1B04-ME-012 | 24 | 10 |  |  | 6 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 1 | 1
A0009_1B04-ME-008 | 24 | 1 |  |  | 9 | [6 empty] | 9 |  | 0 | 1 | 1
A0010_1B04-ME-001 | 24 | 6 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 1 | 0 | 1
A0011_1B04-ME-571 | 24 | 10 |  |  | 4 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 1
A0012_1B04-ME-003 | 24 | 11 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 1
A0013_1B04-ME-006 | 24 | 3 |  |  | 7 | [6 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1
A0014_1B04-ME-563 | 24 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 1
A0015_1B04-ME-013 | 12 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 1
A0016_1B04-ME-561 | 12 | 3 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 1
A0017_1B04-ME-562 | 12 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 1
A0018_1B04-ME-566 | 12 | 7 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1
A0019_1B04-ME-564 | 24 | 5 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
A0020_1B04-ME-523 | 12 | 10 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
A0021_1B04-ME-002 | 24 | 19 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
A0022_1B04-ME-565 | 24 | 14 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
A0023_1B04-MEZ-552 | 12 | 7 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
A0024_1B04-ME-551 | 12 | 6 | [11 empty] | 0 | 1 | 1
A0025_1B04-ME-521 | 6 | 5 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
A0026_1B04-ME-522 | 6 | 4 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
A0027_1B04-ME-581 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | 1
A0028_1B04-ME-582 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | AI-A | 1
Total | 446 | 170 | 3 | 3 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 55 |  | 0 | 1 | AI-B | 1
[14 empty] | 17 | 3 | AI | 20
[14 empty] | 1 | 0 | AIR-A | 1
[14 empty] | 1 | 0 | AIR-B | 1
[14 empty] | 1 | 0 | AIR-C | 1
[14 empty] | 3 | 2 | AIR | 5
[14 empty] | 1 | 0 | AO | 1
| Total Number of Modules | Minimum Module Count | [11 empty] | 0 | 1 | AO-A | 1
| 39 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 1 | AO-B | 1
[14 empty] | 5 | 1 | AOR | 6
[14 empty] | 325 | 121 | TOTAL IO |  | Objective function | 39
| 53 | [11 empty] | Spare Channels | 0 | 5 | AI-A
[14 empty] | 0 | 5 | AI-B
| 276 | 69 | 5.75 | [10 empty] | 0 | 0 | AI
[14 empty] | 7 | 0 | AIR-A
|  | AI |  |  | AIR |  |  |  | AO |  |  | AOR |  | 7 | 0 | AIR-B
|  |  | A | B |  | A | B | C |  | A | B |  |  | 7 | 0 | AIR-C
[14 empty] | 0 | 0 | AIR
[14 empty] | 3 | 14 | AO
[14 empty] | 0 | 7 | AOR-A
[14 empty] | 0 | 7 | AOR-B
[14 empty] | 5 | 2 | AOR
[13 empty] | Total Number of Modules | 29 | 10
[13 empty] | Cable Sizes | 3515 | 1314.2
[14 empty] | 40 | 15

## Digital Cabinets
|  | DI |  |  | DO |  |  | DOR
|  | Dry Contact |  |  | 24 Vdc |  |  | Dry Contact
Cable Name | Cable Size |  | A | B |  | A | B |  | A | B |  | cabinet1 | cabinet2
A0029_1B04-MD-LPK003-B | 12 |  |  |  | 10 | [5 empty] | Solver Decision |  |  | 0 |  | DO | 10
A0030_L1B1-IC-453 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 |  | DORA
A0031_L1B1-IC-452 | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | 0
A0032_L1B1-IC-450 | 12 | [6 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 0
A0033_L1B1-IC-451 | 12 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 0
A0034_L1B1-IC-122 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | [6 empty] | 0
A0035_L1B1-IC-113 | 12 |  |  | 7 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 0
A0036_1B04-MD-LPK001-A | 12 | 1 |  |  | 8 | [8 empty] | 0
A0037_L1B1-IC-125 | 12 | 2 |  |  | 7 | [8 empty] | 0
A0038_L1B1-IC-106 | 12 |  |  |  | 1 | 10 | [7 empty] | 0
A0039_L1B1-IC-121 | 12 |  |  |  | 1 |  | 10 | [6 empty] | 0
A0040_L1B1-IC-107 | 12 |  |  |  | 1 | 9 | [7 empty] | 0
A0041_L1B1-IC-123 | 12 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0
A0042_L1B1-IC-108 | 12 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
A0043_1B04-LP-MD-LPK002-C | 12 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0
A0044_L1B1-IC-110 | 12 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0
A0045_1B04-MD-LPK002-D | 12 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0
A0046_L1B1-IC-111 | 6 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0
A0047_L1B1-IC-129 | 6 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0
A0048_L1B1-IC-099 | 12 | 1 | 10 | [10 empty] | 0
A0049_L1B1-IC-114 | 12 | 1 |  | 10 | [9 empty] | 0
A0050_L1B1-IC-112 | 12 | 1 |  | 9 | [9 empty] | 0
A0051_L1B1-IC-097 | 12 | 1 | 9 | [10 empty] | 0
A0052_L1B1-IC-098 | 12 | 1 | 9 | [10 empty] | 0
A0053_L1B1-IC-100 | 12 | 1 | 6 | [10 empty] | 0
A0054_L1B1-IC-115 | 12 | 1 |  | 6 | [9 empty] | 0
A0055_1B04-MD-LPK003-A | 24 | 11 | [11 empty] | 0
A0056_1B04-MD-LPK001-B | 12 | 11 | [11 empty] | 0
A0057_1B04-MD-LPK002-A | 12 | 10 | [11 empty] | 0
A0058_L1B1-IC-104 | 12 | 10 | [11 empty] | 0
A0059_1B04-MD-002 | 12 | 7 | [11 empty] | 0
A0060_L1B1-IC-119 | 12 | 7 | [11 empty] | 0
A0061_1B04-MD-LPK002-B | 12 | 6 | [11 empty] | 0
A0062_L1B1-IC-118 | 12 | 4 | [11 empty] | 0
A0063_L1B1-IC-103 | 12 | 3 | [11 empty] | 0
A0064_1B04-MD-001 | 6 | 3 | [11 empty] | 0
A0065_1B04-MDZ-LPK001-A | 6 | 1 | [11 empty] | 0
A0066_L1B1-IC-130 | 6 | 1 | [11 empty] | 0
A0067_L1B1-IC-131 | 6 | 1 | [11 empty] | 0
Total | 444 | 85 | 34 | 33 | 56 | 23 | 24 | 18 | 7 | 7 |  |  |  | DI-A | 0
[14 empty] | DI-B | 0
[14 empty] | DI | 0
[14 empty] | DO-A | 0
[14 empty] | DO-B | 0
[14 empty] | DO | 0
[14 empty] | DOR-A | 0
| Total Number Of Modules | Minimum Number Of Modules | [11 empty] | DOR-B | 0
| 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | DOR | 0 |  |  | Objective function | 0
[12 empty] | 0 | 0 | TOTAL IO | 0
[11 empty] | Spare Points | 0 | 0 | DI-A
[12 empty] | 0 | 0 | DI-B
[12 empty] | 0 | 0 | DI
| 16 | [10 empty] | 0 | 0 | DO-A
[12 empty] | 0 | 0 | DO-B
[12 empty] | 0 | 0 | DO
[12 empty] | 0 | 0 | DOR-A
[12 empty] | 0 | 0 | DOR-B
[12 empty] | 0 | 0 | DOR
[11 empty] | Cable Sizes | 0 | 0